ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Бриллиант»,

ЗАО Центр Профилактики «Гигиена-Мед», Россия,

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия; ИЛЦ ФГУ РНИИТО им. P.P. Вредена Росмедтехнологий, Санкт-Петербург, Россия; ЗАО Центр профилактики «Гигиена-Мед», Россия.

Разработчики: Чекалина К.И., Минаева Н.З. (ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора); Андрус В.Н., Елизаров В.В., Спиридонов В.А. (ФГУЗ «ВолгоградНИПЧИ» Роспотребнадзора); Афиногенова А.Г. (ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий»); Цыплаков В.И., Смирнов Д.Ю. (ЗАО Центр профилактики «Гигиена-Мед»).

Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно- профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций,    других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Вводится взамен Инструкции № 10/06 по применению дезинфицирующего средства «Бриллиант» (ЗАО ЦП «Гигиена-Мед», Россия), от 06.06.2006.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Средство «Бриллиант» представляет собой прозрачную бесцветную жидкость,
вспенивающуюся при взбалтывании. Содержит в своем составе в качестве действующих
веществ 0,9±0,1% алкилдиметилбензиламмоний хлорида, 0,8±0,1% глутарового альдегида и
функциональные компоненты; рН средства 3,5-4,3.

Средство расфасовано в полиэтиленовые флаконы вместимостью от 100 до 500 мл, канистры вместимостью 1 л, 5 л, 10 л, 30 л, бочки 200 л.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 3 года, рабочих растворов - 14 суток при условии их хранения в закрытых емкостях в темном месте.

1.2.	Растворы средства обладают бактерицидной активностью в отношении
грамотрицательньгх и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза,
чумы, холеры); вирулицидной активностью (гепатит В, ВИЧ-инфекция, полиомиелит);
фунгицидной активностью в отношении возбудителей кандидоза и трихофитии.

Растворы средства обладают моющими (очищающими) свойствами; не обладают фиксирующим действием. Средство сохраняет антимикробную активность после замораживания и оттаивания.

1.3.	Средство «Бриллиант» (концентрат) по параметрам острой токсичности при
введении в желудок, нанесении на кожу, при однократном ингаляционном воздействии в
виде паров, согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к 4 классу малоопасных веществ, к 5
классу - практически нетоксичных при парентеральном введении (в брюшную полость).
Не оказывает местно-раздражающего действия на кожные покровы. Вызывает раздражение
слизистых оболочек глаз.

Рабочие растворы средства при потенциально опасных путях воздействия на организм (желудок, кожа, при ингаляции) относятся к 4 классу малоопасных веществ, при парентеральном введении относятся к 6 классу относительно безвредных веществ. Растворы в концентрации выше 5% при повторном воздействии оказывают слабое местно-

раздражающее действие на кожу. При внесении в конъюнктивальный мешок 10% раствор

характеризуется умеренно выраженным раздражающим действием, 5% и 2,5% растворы -слабо раздражающим действием на слизистые оболочки глаз. Пары 0,5% раствора при многократном воздействии не вызывают сенсибилизирующего эффекта. В виде аэрозоля (при использовании способом орошения) обладают раздражающим действием на верхние дыхательные пути и относятся к 3 классу умеренно опасных веществ по Классификации ингаляционной опасности дезинфицирующих средств.

ПДК в воздухе рабочей зоны для глутарового альдегида составляет 5,0 мг/м3 (3 класс опасности); ПДК для алкилдиметилбензиламмоний хлорида (катамин АБ) - 1,0 мг/м3 (2 класс опасности).

1.4. Средство «Бриллиант» предназначено:

для очаговой (текущей и заключительной) и профилактической дезинфекции в

лечебно-профилактических учреждениях, на предприятиях общественного питания, коммунальных объектах (в гостиницах, общежитиях, клубах, кинотеатрах и т.п.), местах общего пользования (в том числе туалетах) при инфекциях бактериальной (включая чуму, холеру, туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, трихофитии) этиологии:

поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель);

поверхностей медицинских аппаратов, приборов, оборудования в т. ч. наркозно-дыхательной аппаратуры и приспособлений к ней (включая анестезиологические шланги и оборудование к ним);

предметов ухода за больными из различных материалов;

белья (нательного, постельного, спецодежды персонала и др.);

медицинских отходов перед их утилизацией, в том числе изделий медицинского назначения однократного применения из пластиков, резин, металлов, стекла: медицинских игл, шприцов и т.п., текстильных изделий однократного применения: перевязочного материала, салфеток, ватных шариков, белья одноразового применения и т. п.;

столовой посуды,

санитарно-технического оборудования;

уборочного материала, резиновых ковриков;

изделий медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов (в том числе хирургических и стоматологических инструментов, включая вращающиеся), эндоскопов и инструментов к ним;

для предстерилизационной   очистки, совмещенной   с дезинфекцией, изделий медицинского назначения, включая стоматологические инструменты;

для   предстерилизационной   (окончательной)   очистки     жестких   и   гибких эндоскопов и инструментов к ним в ЛПУ;

для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях.

2 .  ПРИГОТОВЛЕНИЕ   РАБОЧИХ   РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (см. табл. 1).

Таблица 1
Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация раствора (%) по: | Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления: |
| --- | --- |
| препарату | ЧАС | ГА | 1 л рабочего раствора | 10 л рабочего раствора |
|  |  |  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,5 | 0,0045 | 0,004 | 5,0 | 995,00 | 50,0 | 9950,0 |
| 1,0 | 0.009 | 0,008 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0 |
| 2,0 | 0.018 | 0,016 | 20,0 | 980,0 | 200,0 | 9800,0 |
| 4,0 | 0,036 | 0,032 | 40,0 | 960,0 | 400,0 | 9600,0 |
| 6,0 | 0.054 | 0,048 | 60,0 | 940,0 | 600,0 | 9400,0 |
| 8,0 | 0.072 | 0,064 | 80,0 | 920,0 | 800,0 | 9200,0 |
| 10,0 | 0,09 | 0,08 | 100,0 | 900,0 | 1000,0 | 9000,0 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ

- Растворы средства применяют для дезинфекции изделий медицинского назначения из металлов, резин, стекла, пластмасс (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, медицинские инструменты к ним), в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, предметов ухода за больными, поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, уборочного материала, резиновых ковриков. Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания.

- Дезинфекцию объектов при различных инфекциях растворами средства «Бриллиант» проводят по режимам, представленным в табл. 2-6; дезинфекцию медицинских изделий, совмещенную с их предстерилизационной очисткой, - по режимам, представленным в табл. 8-10.

- При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях дезинфекцию проводят по режимам, представленным в таблице 7.

- Дезинфекцию объектов при холере и чуме проводят по режимам, представленным в таблице 11.

3.5.	Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткую мебель,
поверхности приборов, аппаратов, санитарно-техническое оборудование (ванны,
раковины, унитазы), резиновые коврики протирают ветошью, смоченной в растворе
средства или орошают из гидропульта, автомакса, распылителя типа «Квазар» и др.
Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. Резиновые коврики можно
обеззараживать способом погружения. Норма расхода раствора средства при протирании
- 100 мл/м2 поверхности, при орошении - 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2
(распылитель типа «Квазар»). После проведения дезинфекции помещение проветривают.

3.6.	Уборочный материал (ветошь), медицинские отходы из текстильных
материалов замачивают в растворе средства. После дезинфекции уборочный материал

стирают и высушивают; медицинские отходы - утилизируют.

- Предметы ухода за больными погружают в раствор средства или двукратно с интервалом 15 мин протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой в течение 5 мин.

- Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с их предстерилизационной очисткой, осуществляют в эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками.

Изделия погружают в рабочий раствор средства сразу же после их применений (не допуская подсушивания), обеспечивая удаление видимых загрязнений с помощью тканевых салфеток; каналы и полости изделий тщательно промывают раствором с помощью шприца или иного приспособления. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Использованные салфетки сбрасывают в отдельную емкость, затем утилизируют.

Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

Обработку эндоскопов и инструментов к ним проводят в соответствии с  МУ
3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним», с
учетом   требований  санитарно-эпидемиологических правил   СП   3.1.1275-03

«Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

По окончании обработки изделия отмывают от остатков средства в течение 5 минут под проточной водой, пропуская воду через каналы изделия.

3.9.	Для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной
очисткой, изделий медицинского назначения рабочие растворы средства можно
использовать многократно в течение срока годности рабочего раствора (14 дней). При
изменении внешнего вида раствора (изменение цвета, помутнение, появление осадка и
т.п.) его необходимо заменить.

3.10.	Качество предстерилизационной очистки контролируют путем постановки
амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови.
Методики постановки проб изложены в «Методических указаниях по
предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения (№ 28-6/13 от 08.06.82
г.) и в Методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки
изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от
26.05.88г.).

Контролю     подлежит     1%     одновременно     обработанных    изделий    одного  наименования (но не менее трех изделий).

При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, из которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

Таблица 2

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Бриллиант» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание |
|  | 1,0 | 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 30 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 60 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда | без остатков пищи | 0,5 | 30 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 4,0 | 120 |  |
| Белье | не загрязненное выделениями | 4,0 | 60 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 10,0 | 60 |  |
| Медицинские отходы из текстильных материалов | 10,0 | 60 | Замачивание |
| Медицинские отходы - изделия медицинского назначения однократного применения | 2,0 3,0 | 60 30 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные кровью * | 1,0 | 60 | Погружение или двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Уборочный материал | 10,0 | 60 | Замачивание |

Примечание: * - при загрязнении кровью и др. биологическими субстратами дезинфекцию предметов ухода за больными проводить по режиму, рекомендованному при вирусных инфекциях.

Таблица 3 Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Бриллиант»

при туберкулезе

| Тест-объекты | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 6,0 8,0 | 120 60 | Протирание |
|  | 8,0 | 120 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 10,0 | 120 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 минут |
| Посуда | без остатков пищи | 6,0 | 15 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 10,0 | 30 |  |
| Белье | не загрязненное выделениями | 6,0 | 30 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 10,0 | 120 |  |
| Медицинские отходы из текстильных материалов (перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения) | 10,0 | 120 | Замачивание |
| Медицинские отходы изделия медицинского назначения однократного применения | 2,0 3,0 | 60 30 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 10,0 10,0 | 60 120 | Погружение Протирание |
| Уборочный материал | 10,0 | 120 | Замачивание |

Таблица 4

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Бриллиант»

при грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

| Тест-объекты | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кандидозы | дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 1,0 2,0 6,0 8,0 | 60 30 | 120 60 | Протирание |
|  | 2,0 8,0 | 60 | 120 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 10,0 | 60 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 8,0 | 60 | 120 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда | без остатков пищи | 1,0 | 30 | - | Погружение |
|  | с остатками пищи | 10,0 | 60 | - |  |
| Предметы ухода за больными | 6,0 8,0 10,0 | 60 30 | 60 30 | Погружение |
|  | 10,0 | 30 | 120 | Протирание |
| Белье | незагрязненное выделениями | 6,0 | 15 | 30 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 6,0 10,0 | 60 | 120 |  |
| Медицинские отходы из текстильных материалов (перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения) | 6,0 10,0 | 60 | 120 | Замачивание |
| Медицинские отходы -изделия медицинского назначения однократного применения | 2,0 3,0 | 60 30 | 60 30 | Замачивание |
| Уборочный материал | 6,0 10,0 | 60 | 120 | Замачивание |
| Резиновые коврики | 10,0 | - | 120 | Погружение, двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 минут |

Таблица 5

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Бриллиант»   при вирусных (гепатит В, ВИЧ, полиомиелит) инфекциях

| Тест-объекты | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 2,0 | 30 | Протирание |
|  | 2,0 | 60 | Двукратное орошение с интервалом 15 минут |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 минут |
| Посуда | без остатков пищи | 1,5 2,0 | 30 15 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 1,5 2,0 | 60 30 |  |
| Белье | не загрязненное выделениями | 1,5 | 60 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 2,0 3,0 | 60 30 |  |
| Медицинские отходы из текстильных материалов (перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения) | 2,0 3,0 | 120 90 | Замачивание |
| Медицинские отходы -изделия медицинского назначения однократного применения | 2,0 3,0 | 60 30 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 30 | Погружение Протирание |
| Уборочный материал | 2,0 3,0 | 120 90 | Замачивание |

Таблица 6

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства

«Бриллиант»

при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекциях

| Изделия медицинского назначения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| без замковых частей, стоматологические инструменты | 1,0 2,0 | 60 30 | Погружение |
| с замковыми частями и каналами, изделия из резин, пластмасс | 2,0 3,0 | 60 30 |  |
| эндоскопы гибкие и жесткие | 2,0 3,0 4,0 | 60 30 10 |  |
| инструменты к эндоскопам | 2,0 3,0 | 60 30 |  |

Таблица 7 Режимы дезинфекции объектов средством «Бриллиант» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях

| Профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора (по препарату) % | Время обеззараживания, мин | Способ * обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические отделения (кроме процедурного кабинета) | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание |
|  | 1,0 | 60 | Орошение |
| Хирургические, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения, лаборатории, процедурные кабинеты | 2,0 | 30 | Протирание |
|  | 2,0 | 60 | Орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 6,0 8,0 | 120 60 | Протирание |
|  | 8,0 | 120 | Орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 6,0 8,0 | 120 60 | Протирание |
|  | 8,0 | 120 | Орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения** | — | — | — |

Примечание:  * - способ обработки поверхностей, объектов - орошение осуществляется с помощью гидропультов, распылителей типа «Квазар» из расчета соответственно 300 мл и 150 мл раствора на м2; протирание - 100 мл на 1 м2.

** - генеральную уборку проводят по режиму соответствующей инфекции.

Таблица 8 Режим предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами

средства «Бриллиант»

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату),% | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса) | 1,0 2,0 | Не менее 18 | Не регламентир уется |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнения им полостей и каналов | 1,0* 2,0* 2,0** 3,0** | Не менее 18 | 60 30 60 30 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - при помощи шприца: - изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; - изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса). | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения, не имеющих замковых частей, каналов и полостей, а также стоматологических инструментов   при   вирусных,   бактериальных   (включая   туберкулез)   инфекциях,   кандидозах,

дерматофитиях;

** на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция изделий из металлов, резин, пластмасс, стекла, имеющих замковые части, каналы или полости при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях, кандидозах, дерматофитиях.

Таблица 9 Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,  гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Бриллиант»

|  | Режим очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация | Температура | Время |
| Этапы при проведении очистки | рабочего раствора | рабочего | выдержки/ |
|  | (по препарату), % | раствора, °С | обработки, мин |
| Замачивание* изделий (у не |  |  |  |
| полностью погружаемых | 2,0 |  | 60 |
| эндоскопов - их рабочих частей, | 3,0 | Не менее 18 | 30 |
| разрешенных к погружению) при | 4,0 |  | 10 |
| полном погружении в рабочий |  |  |  |
| раствор средства и заполнении им |  |  |  |
| полостей и каналов изделия |  |  |  |
| Мойка каждого изделия в том же |  |  |  |
| растворе, в котором осуществляли |  |  |  |
| замачивание: | В соответствии с |  |  |
| ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: | концентрацией | То же |  |
| - инструментальный канал | раствора, |  |  |
| очищают щеткой для очистки | использованного на |  | 2,0 |
| инструментального канала; | этапе замачивания |  |  |
| - внутренние каналы промывают |  |  |  |
| при помощи шприца или |  |  | 3,0 |
| электроотсоса; |  |  |  |
| - наружную поверхность моют |  |  |  |
| при помощи тканевой (марлевой) |  |  | 1,0 |
| салфетки. |  |  |  |
| ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: |  |  |  |
| - каждую деталь моют при |  |  | 2,0 |
| помощи ерша или тканевой |  |  |  |
| (марлевой) салфетки; |  |  | 2,0 |
| - каналы промывают при помощи |  |  |  |
| шприца. |  |  |  |
| Ополаскивание проточной |  |  |  |
| питьевой водой (каналы - с | Не нормируется | 5,0 |
| помощью шприца или |  |  |  |
| электроотсоса) |  |  |  |
| Ополаскивание |  |  |  |
| дистиллированной водой (каналы | Не нормируется гется | 1,0 |
| - с помощью шприца или |  |  |  |
| электроотсоса) |  |  |  |

Примечания: *- на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция эндоскопов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах.

Таблица 10

Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, инструментов

к гибким эндоскопам раствором средства «Бриллиант»

| Этапы очистки | Концентрация растворов (по препарату), % | Температур а рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца) | 2,0 | Не менее 18 | Не нормируется |
| Замачивание* инструментов при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 2,0 3,0 | Не менее 18 | 60 30 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: - наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; - внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | В соответствии с концентрацие й раствора, использованн ого на этапе замачивания | Не менее 18 | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания: *- на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция инструментов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах.

Таблица  11 Режимы обеззараживания объектов растворами средства «Бриллиант»

при холере и чуме

| Объект исследования | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания объектов, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | холера | чума |  |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов и аппаратов | 0,5 | 3,0 | 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 3,0 | 60 | Протирание, орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,3 | 0,3 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи. | 0,5 | 0,5 | 60 |  |
| Белье незагрязненное выделениями | 1,0 | 0,5 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 1,0 | 60 |  |
| Изделия медицинского назначения | 0,5 | 0,5 | 60 | Погружение |

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не страдающие аллергическими заболеваниями и не страдающие повышеннои чувствительностью к лекарственным препаратам.

- Работу с препаратом проводить в хорошо проветриваемом помещении.

- Избегать контакта средства с кожей и слизистыми оболочками глаз.

- Кожу рук защищать резиновыми перчатками.

4.5. При  использовании средства способом  «орошения»  рекомендуется
использовать респираторы типа РПГ-67 или РУ 60М с патроном марки В и защитные

очки.

- Дезинфекцию ИМН проводить в плотно закрытых емкостях.

- Дезинфекцию поверхностей 0,5% раствором средства способом протирания можно проводить в присутствии больных.

4.8.	Во время работы со средством необходимо соблюдать правила личной
гигиены: не принимать пищу, не пить, не курить. По окончании работы руки и лицо

вымыть с мылом.

4.9.	Хранить отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах,

недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При нарушении режима применения средства «Бриллиант» возможно проявление побочного действия в виде раздражения кожи, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей. При выявлении   признаков   отравления  пострадавшего

отстранить от работы.

При появлении признаков раздражения органов дыхания, пострадавшего освободить от работы, вывести на свежий воздух. Промыть носоглотку водой. При необходимости обратиться к врачу.

- При случайном попадании средства в желудок дать выпить несколько стаканов воды с 10-20 размельченными таблетками активированного угля; рвоту не вызывать! Обратиться к врачу.

- При случайном попадании в глаза обильно промыть водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия.

- При попадании средства на кожу смыть его водой с мылом.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- Хранят средство в темном сухом месте на складе в упаковке предприятия-изготовителя. Температура хранения от -20°С до +30°С, расстояние от нагревательных приборов не менее 1 м. При транспортировании средства в зимнее время при температуре ниже минус 5°С возможно его замерзание. Потребительские свойства средства после размораживания и перемешивания встряхиванием сохраняются.

- Хранить отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

- Средство можно транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары. В соответствии с ГОСТ 19433-88 средство «Бриллиант» не является опасным грузом.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СРЕДСТВА

Дезинфицирующее средство «Бриллиант» в соответствии с нормативно-технической документацией ЗАО Центр профилактики «Гигиена-Мед», Россия (ТУ 9392-010-74666306-2006, Извещение №1 об изменении ТУ 9392-010-74666306-2006), контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, показатель концентрации водородных ионов (рН), массовая доля глутарового альдегида и массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

В таблице 12 представлены контролируемые показатели и нормы по каждому из них.

Таблица 12

Контролируемые показатели качества дезинфицирующего средства «Бриллиант»

| Контролируемые показатели | Нормы | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость, вспенивающаяся при взбалтывании | По п. 7.1. |
| Показатель концентрации водородных ионов (рН) средства | 3,5-4,3 | Поп. 7.2. |
| Массовая доля глутарового альдегида, % | 0,7-0,9 | По п. 7.3. |
| Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, % | 0,80-1,00 | По п. 7.4. |

Методы контроля качества дезинфицирующего средства «Бриллиант» представлены фирмой-разработчиком ЗАО Центр профилактики «Гигиена-Мед», Россия.

7.1.	Определение внешнего вида.

Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

7.2.	Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) средства.

Показатель концентрации водородных ионов измеряют потенциометрическим методом в соответствии с Государственной фармакопеей СССР XI издания (выпуск 1, с. 113).

7.3.	Определение массовой доли глутарового альдегида.

7.3.1.	Оборудование, реактивы.
Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.
Колба Кн-1-100-29/32 по ГОСТ 25336-82.
Пипетки 4-1-1 по ГОСТ 20292-74.
Пипетка 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Натрий пиросернистокислый ч.д.а. по ГОСТ 11683-76, 2% водный раствор.

Йод кристаллический по ГОСТ 4159-79, водный раствор концентрации

С (1/2 J2).=0,l моль/дм3 (0,1 н.); готовят и устанавливают точную концентрацию по

ГОСТ 25794.2-83 п.2.11.

7.3.2.	Проведение анализа.

К навеске от 2,0 до 3,0 г средства, взятой с точностью до 0,0002 г, прибавляют 5 см3 раствора пиросернистокислого натрия, через 2 минуты добавляют 0,05 - 0,07 г лаурилсульфата натрия и после взбалтывания оставляют на 5-7 минут. По истечении указанного времени титруют 0,1 н. раствором йода до появления устойчивой желтой окраски.

В качестве контроля параллельно аналогичным способом проводят титрование 5 см3 использованного в анализе раствора пиросернистокислого натрия в присутствии объема дистиллированной воды, равного массе анализируемой пробы.

7.3.3.	Обработка результатов анализа.

Массовую долю глутарового альдегида (X) в процентах вычисляют по формуле:

0.0025 ×K × (Vk-V) × 100

Х =	,где

т

0,0025 - масса глутарового альдегида, соответствующая 1 см3 раствора йода концентрации точно С (1/2 J2) = 0,1 моль/дм3 ;

К - поправочный коэффициент раствора йода концентрации С (1/2 J2) = 0,1 моль/ дм3 (0,1 н.);

Vk - объем раствора йода концентрации С (1/2 J2) = 0,1 моль/дм3 , израсходованный

на титрование в контрольном опыте, см3 ;

V - объем раствора йода концентрации С (1/2 J2) = 0,1моль/дм3, израсходованный на титрование рабочей пробы, см3 ;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, расхождения между которыми не превышают допускаемое расхождение, равное 0,07%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±11,0% при доверительной вероятности 0,95.

7.4. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

7.4.1.	Оборудование, реактивы и растворы.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой

Пипетки 4(5)-1-1,2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74 Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилперидиний хлорид  1-водный с содержанием основного вещества не менее 99,0% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88. Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.4.2.	Подготовка к анализу.

7.4.2.1.	Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия.
0,120 г  додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной

колбе вместимостью 100 см3  с доведением объема воды до метки.

7.4.2.2.	Приготовление смешанного индикатора.

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3 и  перемешивают.

Раствор 2.  0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями  3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

7.4.2.3.	Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата
натрия.

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3 ).

К  5 см3  или 10 см3   раствора додецилсульфата натрия прибавляют 15 см3 хлороформа,  2 см3 раствора смешанного индикатора и  30 см3 воды.  Закрывают пробку и встряхивают.    Содержимое   колбы   титруют   раствором   цетилпиридинии   хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

7.4.3.	Выполнение анализа.

Навеску анализируемого средства «Бриллиант» от 7,0 до 10,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным    раствором    анализируемой    пробы    средства    «Бриллиант»    при

попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

7.4.4. Обработка результатов.

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (X) в процентах вычисляют по формуле:

0,00143 × V × K × lOO × lOO

Х=------------------------------------------ , где

m  ×  V1

0,00143 - масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (C12H25S04Na) = 0,004 моль/дм3,

г:

V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации

С (C12H25S04Na) = 0,004 моль/дм3, равный 5 см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации

С (C12H25S04Na) = 0,004 моль/дм3;

100 - разведение навески;

V1 - объем раствора средства «Бриллиант», израсходованный на титрование, см3 ;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат  анализа  принимают  среднее  арифметическое   3-х  определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное

0,06%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±8,5% при

доверительной вероятности 0,95.